**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Το παιδιατρικό στηθοσκόπιο να διαθέτει παραδοσιακό κώδωνα 2,5 cm από ανοξείδωτο χάλυβα σε συνδυασμό με κατοχυρωμένο αιωρούμενο διάφραγμα και με το ιδανικό μέγεθος για ακρόαση παιδιών και βρεφών.

Επίσης να διαθέτει Σωλήνωση μονού αυλού, Κατοχυρωμένες μαλακές ελαίες αρίστης εφαρμογής, Ακουστικά με άνετη, ανατομικά σωστή κλίση, στεφάνη και διάφραγμα που δεν παγώνουν τον ασθενή.