|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** |
| ΟΠΤΙΚΟ ΤΡΟΚΑΡ 5ΜΜΚΩΔΙΚΟΣ 175299 | Οπτικό τροκάρ διαμέτρου 5mm, με ατραυματικό άκρο, 100mm. Να διαθέτει ραβδωτή κάνουλα σταθεροποίησης λοξευμένου άκρου. Να έχει δυνατότητα αφαίρεσης άνω μέρους για εξαγωγή παρασκευάσματος με κομβίο ασφαλείας. Να διαθέτει διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας για αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου και κάνουλα CO2 τριών δρόμων για να μην εκτοξεύονται τα επικίνδυνσταθεροποίησηςα χειρουργικά αέρια στα πρόσωπα του επιστημονικού προσωπικού. |
| ΟΠΤΙΚΟ ΤΡΟΚΑΡ 5-11ΜΜΚΩΔΙΚΟΣ 175300 | Οπτικό τροκάρ διαμέτρου 5-11mm, με ατραυματικό άκρο, 100mm. Να διαθέτει ραβδωτή κάνουλα σταθεροποίησης λοξευμένου άκρου. Να έχει δυνατότητα αφαίρεσης άνω μέρους για εξαγωγή παρασκευάσματος με κομβίο ασφαλείας. Να διαθέτει διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας για αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου και κάνουλα CO2 τριών δρόμων για να μην εκτοξεύονται τα επικίνδυνσταθεροποίησηςα χειρουργικά αέρια στα πρόσωπα του επιστημονικού προσωπικού. |

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΣ